TIPO IMHOFF TYP

*A     		fondo fossa                    Boden

*B      	prolunga h50                Verlängerungsring

*C     		cono                               Konus

*D     		anello innesto tubi         Ein Ausgangsring

*E-F  		paratie                            Wänder

*G     		coperchio                       Deckel

| D. 80 | h 120 | h 170 | h 220 | h 270 | h 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità in MC Schlammfang | 0,6 | 0,8 | 1,05 | 1,25 | 1,5 |
| Persone servite Personen | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| Lire |  |  |  |  |  |
| Euro |  |  |  |  |  |

| D. 125 | h 120 | h 170 | h 220 | h 270 | h 320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità in MC Schlammfang | 1,47 | 2,02 | 2,575 | 3,13 | 3,66 |
| Persone servite Personen | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Lire |  |  |  |  |  |
| Euro |  |  |  |  |  |

Coperchio pedonabile incluso                                                     Mit Deckel begehbar