# ASPIRATORI STATICI QUADRATI

CARATTERISTICHE:
Gli ASPIRATORI STATICI migliorano il tiraggio dei condotti di ventilazione, evitando che i fumi ed i gas ritornino all’interno e proteggono il camino dagli agenti atmosferici grazie al gocciolatoio ubicato alla base. Si adattano a qualsiasi tiraggio, permettendone la collocazione su condotte fino a 31 x 31 cm. Sono prodotti senza armatura.

COLORE:
In calcestruzzo bianco o grigio.

MONTAGGIO:
L’ASPIRATORE STATICO assicura una collocazione ed un fissaggio perfetti grazie alle sue Dimensioni esatte. Consigliamo la posa con il nostro collante cementizio "COLA-SAS". Per impermeabilizzare il camino, è necessario trattare il cappello con SAS-FUGUE.

COMPLEMENTI:
Forniamo anche l’ elemento BC-5575 che può sostituire il pezzo base BC-300 in tiraggi doppi.
Tutte le nostre basi si possono combinare tra loro per adattarsi perfettamente a qualsiasi misura dell’opera.

| Modello | Colore | Dimensioni cm | Pezzi x Aspiratore | Dim. Ext. Cm | Dim. Tiraggio | Peso Pz Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € pezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |  |  |  |  |  |  |  |
| CK-38 | Bianco Grigio | 33,5 | 38 | 6* 4,5** | 1 | 38x38 | - | 17* 12,4** | 26* 35** | 457* 449** |  |
| AC-200 | Bianco Grigio | 20,4 | 32 | 8 | 4 | 32x32 | 20,4 | 5,8 | 108 | 641 |  |
| BC-200 | Bianco Grigio | 20,4 | 35,5 | 8,5 | 1 | 35,5x35,5 | 20,4 | 8,5 | 24* 48** | 219* 423** |  |
| CK-50 | Bianco Grigio | 45,5 | 50 | 6* 4,5** | 1 | 50x50 | - | 29,7* 22,6** | 16* 40** | 490* 919** |  |
| AC-300 | Bianco Grigio | 31 | 46 | 9,3 | 4 | 46x46 | 31x31 | 12,7 | 66 | 853 |  |
| BC-300 | Bianco Grigio | 31 | 50 | 9,5 | 1 | 50x50 | 31x31 | 15,1 | 14* 40** | 226* 619** |  |
| BC-5575 | Bianco Grigio | 31 | 76 | 9,2 | 1 | 76x56 | 31 | 32,4 | 10 | 339 |  |
| BCS-600 | Bianco Grigio | 31 | 60 | 5 | 1 | 60x60 | 31x31 | 28,2 | 14 | 410 |  |
| BC-6565 | Bianco Grigio | 31 | 65 | 10 | 1 | 65x65 | 31x31 | 36,8 | 10 | 383 |  |

*Bianco. **Grigio.

| ASPIRATORE QUADRATO COMPLETO | Colore | € Totale |
| --- | --- | --- |
| Aspiratore statico Quadrato composto da 1 BC-300 + 4 AC-300 + 1 CK-50 | Bianco Grigio |  |
| Aspiratore statico Quadrato composto da 1 BC-200 + 4 AC-200 + 1 CK-38 | Bianco Grigio |  |

# COLLANTE CEMENTIZIO “COLA SAS”

| Modello | Confezione | Colore | Peso Fusto Kg | Pezzi pallet | Kg pallet | € Fusto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CC-5 | Fusto | Bianco | 5 | 125 | 640 |  |
| CC-25 | Fusto | Bianco | 25 | 27 | 700 |  |

# SAS FUGUE – IDROFUGO DI SUPERFICIE

| Modello | Confezionamento | Resa | € fusto |
| --- | --- | --- | --- |
| SAS-FUGUE | Fusto da 5 litri | Al dettaglio |  |